Pm

 Productos  


 Modulares
Moldes 2417 3º A

[image: image12.jpg]10) Se colocan los diips de borde y los interm edios segun un médulo de 42cm, en forma acumulada
para evitar el defasaje de la chapa (42cm, B4am, 126cm, etc), y el espacio de ajuste se cubrird con

zingperia.
126
}‘7 084
Giip de Borde T/QM - a2

29) El ala gancho de Ia primer chapa de PG400, debe ser engrafada para calzar en el dip de borde

PGa00

el
I i f I il

39) Se colocan |as sucesivas chapas de PG400

&—k}L ! L L

49) Se procede al cierre del ala gancho mediante Ia m dquina engrafadora,

Ala Gancho Cerrado  Rodillos Engrafadora Bulbo Abierto

b 1

=

59) Techo cerrada

Ala Gancho Cerrado

1 L 1 1

=





(1428) – Capital Federal

 Arquitectura  
Tel./Fax : 4785-1291
 & Ingeniería
pmodulares@fibertel.com.ar

www.productosmodulares.com.ar

Instructivo colocación y montaje Panel PG400 

Descripción general del panel:

Los paneles están realizados con chapa de acero galvanizado o galvanizado prepintado de 0.5mm o 0.7mm de espesor.
Los paneles se fijan a la estructura por medio de clips ocultos, agrafados con máquina selladora eléctrica. 
	Descripción
	Ancho útil
	Long. Máxima
	Kg/m2
	Kg/ml

	Panel Pg400 0.5mm
	415 -0/+5mm
	Transportable
	6
	2.6

	Panel Pg400 0.7mm
	415 -0/+5mm
	Transportable
	8.7
	3.6


La longitud del panel es a pedido (de acuerdo al proyecto) y los paneles se fabrican en múltiplos de 1cm, hasta un largo máximo transportable. La tolerancia en el largo es de ± 0,3% del largo y como máximo 2,5cm.
[image: image1.jpg]Ala Gancho Ala Bulbo

Clip de Borde Clip Intermedio
(PGL) (PGH)




Instalación:
Los paneles deberán instalarse sin realizar perforaciones. La distancia de los apoyos intermedios será de aproximadamente 1m/1.2m, debiendo ser verificada según las cargas reglamentarias de construcción según el destino, ubicación y dimensión.

Los paneles irán asegurados a la estructura mediante clips de anclaje de chapa galvanizada.

Se colocará un clip de anclaje en el encuentro de cada dos paneles, y sobre cada correa. Los paneles abrazarán a los clips que quedarán ocultos una vez sellados los paneles con la maquina eléctrica.
Replanteo y verificación de medidas
Para distribuir los paneles sobre la cubierta, se debe replantear el ancho de la cubierta, y dividir por el ancho del panel (tomar ancho útil del panel igual a 0,42m) el resultado es la cantidad de paneles enteros.


[image: image2]  
En caso que haya fracción de panel (parte menor a un panel entero) se puede resolver de dos formas:
Una de ella es recostarse sobre unos de los paramentos laterales e ir colocando los sucesivos paneles de PG400, hasta que una vez llegado al otro paramento se corta y pliega el último panel PG400, luego se recubrirá con babetas y/o cupertinas. Este método tiene la ventaja que las babetas y/o cupertinas tienen las menores dimensiones posibles.
[image: image3.jpg]Panel PG400
-  ~r._ 7

Corte Panel PG400
- ~t__
Cupertina Plegado Panel PG400
—_—% . |

Babeta lateral

Y-





Otra de las formas es repartir la fracción en partes iguales en el inicio y final. Luego se completa la diferencia en cada extremo con una babeta mas ancha.  
[image: image4.jpg]Cupertina
ﬁ Babeta lateral

— [ 1





Longitud del Panel
Para verificar la longitud del panel se debe tener en cuenta el encuentro y el detalle constructivo aguas arriba (con otro panel o muro) y la forma elegida para resolver el alero.

En el alero siempre se debe terminarse con un goterón o tapa, sea escurrimiento libre o en una canaleta.
[image: image5.jpg]Panel PG400

Panel PG400

Intermedio (PGH





Remates de Cumbrera
[image: image6.jpg]CIERRE DE CUMBRERA J: CUMBRERA

CLIP INTERMEDIO

LANA DE VIDRIO CON
FOIL DE ALUMINIO

COMPRIBAND





Cierre de  Cumbrera PGT

Es el accesorio que se coloca en las cumbreras o medias cumbreras para asegurar la estanqueidad de la cubierta. La misma esta realizada con chapa espesor 0.5mm y dentro de la misma se coloca una espuma de poliuretano flexible embebida en pintura asfáltica en base acuosa de 30x30 mm., cuya marca comercial es compriband.
Colocación Accesorio PGT
[image: image7.jpg]19) Accesorio PGT

20) Se introduce la esponja de poliuretano dentro del Accesorio PGT

30) Se doblan las alas del Accesorio PGT

40) Se fija el accesorio, con la esponja del poliuretano, al ala
gancho del Panel PG400

Tornillo Chapa-Chapa

Accesorio PGT

Ala Gancho Termopanel —

Compriband





[image: image8.jpg]



Empalmes y solapes en cerramiento:

Para realizar empalmes de paneles en cerramientos verticales, se puede hacer con solape de chapa exterior y junta de zingueria interior, o con junta exterior-interior como detalle de fachada. 

Empalme con zingueria:

[image: image9.jpg]Correa

Clips Intermedios

Zingueria Color Exterior

Fﬂ Zingueria Color Interior

(e





Empalme con solape:

[image: image10.jpg]Correa

Clips Intermedios

[a
4
]
i





Empalmes y solapes:
Para realizar solapes en cubierta, se debe despuntar la parte inferior del panel superior (el que queda aguas arriba) y sellar la junta con dos cordones de sellador vinculando los valles con tornillos cónicos. El procedimiento es valido para cerramientos.
 

[image: image11.jpg]4to Panel Pg400 colocado, aguas arriba,
Solapando el primer y segundo Panel Pg400
lateralmente mediante el ala gancho v e tercer
Panel Pg400l mediante la superposicion del valle
del cuarto panel sobre el terceo,

Ser Panel Pa400 colocado, aguas abaio,
solapando el primer y sequndo Panel Pg4001
lateralmente mediante el ala gancho,

Despunte del Ala Bulbo

[Cordon de Sellador

do Panel Pg400 colacado, aguas arriba
solapando el primer Panel Pg400 mediante la
superposicion del valle del segundo panel
sobre el primero.

ler Panel Pg400 colocado, aguas abaio.




Paneles de chapa prepintada
En el caso de los paneles que están fabricados con chapa prepintada, tienen adherido un film de polietileno para protección temporaria de la pintura, hasta su instalación. Inmediatamente después del montaje este film debe ser removido para evitar la transferencia de adhesivo a la superficie de la chapa por efecto de la radiación solar.

Similar precaución se debe tener cuando se estivan los paneles en obra, para protegerlos es conveniente estivarlos sobre tirantes de madera y cubrirlos con una lona o polietileno permitiendo la circulación de aire.

Recomendaciones:

Cómputos:

Se deberá prever en el cómputo paneles adicionales, por posibles pases en cubierta o cerramientos por modificación o necesidad del proyecto, por accidentes en el monje o algún error en los despuntes o cortes del equipo de montaje. Se piden paneles adicionales de la medidas mas largas.
Dilatación:

Una de las características principales del Panel Pg400 es la libre dilatación. Esto permite utilizar paneles de gran longitud. 
Esto significa que si una chapa es sometida a una temperatura ambiente de -10ºC en la temporada invernal y supera los 45ºc en la temporada estival, produce un salto térmico de 55ºC, a lo que hay que sumarle la temperatura a que llega la chapa por efecto de absorción de calor por la radiación solar, que aumenta el salto térmico entre 10 y 45ºC dependiendo del color de la chapa superior, resultando el salto térmico aproximadamente de 100ºC.

El coeficiente de dilatación térmica del acero Ct = 0,000012 mm ºC. la variación de longitud surge del producto del Coeficiente de dilatación térmica por la longitud de la chapa por el salto térmico

Para un salto térmico de 100ºC (suma de las diferencias de temperatura ambiente más la temperatura producida por el calor absorbido debido a la radiación solar), y una longitud de 12000mm la variación de longitud entre las situaciones extremas es de 14,4mm.

En estos casos es importante tener en cuenta estas variaciones de longitudes para los detalles de zinguería tanto del alero como de la cumbrera. Se debe fijar los paneles a una correa creando así una línea de puntos fijos, esta línea generalmente se sitúa en la correa que queda debajo de la cumbrera y así los paneles dilataran hacia el alero.
Acondicionamiento y transporte:
Para el transporte de los paneles se debe disponer de equipos con chasis plano (superficie en buenas condiciones) y sunchos, ratches o esligas de poliéster para fijar e inmovilizar la carga.

En caso que el chasis tenga baranda esta debe ser volcable o desmontable para posibilitar el acondicionamiento y la carga.
Aislación
Para el Panel PG400 se puede utilizar como aislación, lana de vidrio con foil de aluminio, isover, polipropileno con foil de aluminio en ambas caras, isolant, o cualquier otro tipo de aislación utilizado en cubiertas metalicas.
El modo de colocación de la misma es volcándola sobre un entramado de alambre galvanizado Nº 18.






